ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

| ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | Αριθμός ΧΠΕ ή Αριθμός Μελέτης |  |
| --- | --- | --- |

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17-2016 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας γραφείων» σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που η ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας είναι πριν την έναρξη ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32), από τον/την

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Είδος επιχείρησης-εγκατάστασης:

- Τόπος επιχείρησης- εγκατάστασης:

Οδός: 									 Αριθμός:

Περιοχή:

Τ.Κ.: 				 Οικοδομικό Τετράγωνο:

Γεωγραφικό Μήκος:   				 Γεωγραφικό Πλάτος:

Τηλέφωνο:						 Τηλέφωνο Ανάγκης:

- Ιδιοκτησία επιχείρησης-εγκατάστασης:

- Νόμιμος Εκπρόσωπος – Υπεύθυνος:

- Απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός ατόμων):

- Ομάδα πυροπροστασίας (Ναι/Όχι):

Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

- Αριθμός ορόφων κτιρίου: 	                    						(		)

- Ύψος κτιρίου: 	                                        						(		)

- Όροφοι που καταλαμβάνει η επιχείρηση-εγκατάσταση: 				(		)

| Όροφος | Επιφάνεια (τ.μ.) |
| --- | --- |
| Συνολική στεγασμένη επιφάνεια: |  |

- Αφαιρούμενοι χώροι:

| Όροφος | Περιγραφή χώρου | Επιφάνεια (τ.μ.) |
| --- | --- | --- |
|  | Σύνολο: |  |

- Ωφέλιμη επιφάνεια:

| Όροφος | Περιγραφή - Δραστηριότητα | Επιφάνεια (τ.μ.) | Συντελεστής | Άτομα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύνολο ατόμων: |  |  |  |  |

Γ. ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Είδος φέροντος οργανισμού:

|  | Υλικό κατασκευής | Δείκτης πυραντίστασης |
| --- | --- | --- |
| Φέρουσα κατασκευή |  |  |
| Τοιχοποιία |  |  |
| Φέρουσα κατασκευή στέγης |  |  |
| Επικάλυψη στέγης |  |  |
| Δάπεδο |  |  |

- Επικαλύψεις:

Επικάλυψη δαπέδων:

Επικάλυψη οροφής:

Τοιχοποιία :

- Αριθμός εξόδων κινδύνου: 								(		)

- Περιγραφή εξόδων κινδύνου:

| Έξοδοι | Οδός | Πλάτος (m) | Ύψος (m) | Φορά | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Υπολογισμός απαιτούμενων εξόδων κινδύνου:

- Περιγραφή οδεύσεων διαφυγής:

| Όροφος - Επίπεδο & Όδευση | Οριζόντιες οδεύσεις | Κατακόρυφες οδεύσεις |  |  | Φορά Θυρών | Δείκτης Πυρ/σης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πλάτος | Πλάτος | Βαθμίδες |  |  |  |
|  |  |  | Ύψος | Πλάτος |  |  |

Υπολογισμός απαιτούμενων παροχών οδεύσεων διαφυγής:

- Μήκος μέγιστης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής (μέτρα): 	               	(		)

- Μήκος μέγιστου απροστάτευτου αδιεξόδου (μέτρα):    		               	(		)

- Φωτισμός ασφαλείας – Σήμανση οδεύσεων διαφυγής:

  - Φωτισμός Ασφαλείας (τεμάχια):     	                                              		(		)

  - Σήμανση Ασφαλείας (τεμάχια):   	                                              		(		)

- Σχεδιαγράμματα διαφυγής (Ναι/Όχι):  	                                              		(		)

Δ. ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

|  | ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ - ΕΠΙΠΕΔΟ |
| --- | --- |

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Εμβαδόν πυροδιαμερίσματος (τ.μ.) |  |  |  |
| Μέγιστο εμβαδόν πυροδιαμερίσματος (τ.μ.) |  |  |  |
| Δείκτης πυραντίστασης περιβλημάτων |  |  |  |
| Δείκτης πυραντίστασης θυρών |  |  |  |
| Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος (Ναι/Όχι) |  |  |  |

Ε. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

| α/α | ΧΩΡΟΣ | Δείκτης Πυραντίστασης |
| --- | --- | --- |
| 1. | Υποσταθμός ΔΕΗ (Ναι/Όχι): ( ) |  |
|  | Μέσης Τάσης (Ναι/Όχι): ( ) |  |
|  | Υψηλής Τάσης (Ναι/Όχι): ( ) |  |
| 2. | Λεβητοστάσιο (Ναι/Όχι): ( ) |  |
| 3. | Αποθήκη καυσίμων (Ναι/Όχι): ( ) |  |
| 4. | Άλλος: ( ) |  |

ΣΤ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ

- Χρήση υγραερίου (Ναι/Όχι): 		(	)  Αριθμός Φιαλών/Δεξαμενής:		(	)

Ποσότητα (κιλά/λίτρα): 	(	)

- Χρήση φυσικού αερίου (Ναι/Όχι): 		 (     	)	Αριθμός Συσκευών: 		(	)

- Αποθήκη καυσίμων (Ναι/Όχι):  		(	)	Χωρητικότητα (κ.μ.): 		(	)

- Χρήση εύφλεκτων υγρών εργαστηρίου (Ναι/Όχι): 		(	) Χωρητικότητα (λίτρα):	(	)

- Άλλες :

Ζ. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:

1. Όλα τα γραφεία που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα παρακάτω προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:

α. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία του γραφείου, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

β. Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.

γ. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να αναφλεγούν.

δ. Απομάκρυνση των εύφλεκτων και καυστών υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.

ε. Συνεχής καθαρισμός όλων των χώρων του γραφείου και άμεση απομάκρυνση των υλικών που μπορούν να αναφλεγούν.

στ. Επιμελής συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

ζ. Επαρκής αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων αποθήκευσης.

η. Επιθεώρηση, από υπεύθυνο υπάλληλο, όλων των χώρων μετά τη διακοπή της  δραστηριότητας καθώς και κατά τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

θ. Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη.

ι. Σε δεξαμενές υγρών καυσίμων επιβάλλεται λεκάνη ασφαλείας συγκέντρωσης τυχόν διαρροών καυσίμων, επαρκούς χωρητικότητας.

ια. Λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

2. Δεν επιτρέπεται:

α. Η τοποθέτηση σε διαδρόμους, κλίμακες, οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου χωρισμάτων μονίμων ή πρόσκαιρων, υλικών και γενικά κάθε αντικειμένου το οποίο μπορεί να μειώσει το πλάτος αυτών ή να εμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ενοίκων σε περίπτωση κινδύνου.

β. Η διακόσμηση και επένδυση των δαπέδων, των τοίχων και των οροφών, σε χώρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τους ενοίκους, με υλικά ταχείας επιφανειακής εξάπλωσης φλόγας.

γ. Το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας, καθώς και η εναπόθεση εύφλεκτων υλικών σε επικίνδυνους χώρους.

δ. Η τοποθέτηση επί των θυρών ή πλησίον αυτών, καθρεπτών ή άλλων αντικειμένων τα οποία δύναται να παραπλανήσουν ως προς την ορθή πορεία για την έξοδο κινδύνου. Παράθυρα, βιτρίνες, καθρέπτες και λοιπές κατασκευαστικές διατάξεις που λόγω μεγέθους ή τύπου κατασκευής, ενδέχεται να δώσουν την εντύπωση θυρών, πρέπει να επισημαίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην συγχέονται με τις εξόδους κινδύνου.

ε. Η σήμανση ασφαλείας καθώς και τα μέσα πυροπροστασίας, να καλύπτονται από άλλα υλικά ή κατασκευαστικές διατάξεις.

- Ειδικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

(α)	Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης (Ναι/Όχι): 					(		)

Χώρους που καλύπτει:

(β)	Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων (Ναι/Όχι): 		(		)

(γ)	Απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων (Ναι/Όχι): 				(		)

(δ)	Αυτόματη χειροκίνητη ψύξη (Ναι/Όχι): 						(		)

(ε)	Σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς (Ναι/Όχι): 			(		)

- Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας:

  - Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (με νερό) (Ναι/Όχι): 				(		)

Υγρού τύπου (Ναι/Όχι): 				(		)

Τύπος καταιονισμού:	Ξηρού τύπου (Ναι/Όχι): 				(		)

Άλλου τύπου (Ναι/Όχι): 				(		)

Χώροι που καλύπτει:

  - Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (Ναι/Όχι): 				(		)

Κατηγορία (Ι/ΙΙ/ΙΙΙ): 								(		)

Αριθμός πυρ/κών φωλιών: 		                   				(		)

Σταθμοί πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων (Ναι/Όχι) 			(		)

Δίκτυο Πόλης (Ναι/Όχι): 				(		)

  - Πηγή ύδατος:

Αντλητικό Συγκρότημα (Ναι/Όχι): 			(		)

  - Εναλλακτικό σύστημα πυρόσβεσης (Ναι/Όχι): 	                                               	(		)

Τύπος κατασβεστικού υλικού:

Χώροι που καλύπτει:

  - Απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (Ναι/Όχι): 				(		)

Αριθμός πυρ/κών ερμαρίων:  			                                  		(		)

  - Σύστημα τοπικής κατάσβεσης (Ναι/Όχι):  	                                             	(	             )

Απαγωγικό σύστημα οσμών – καπνών (Ναι/Όχι): 				(		)

Μαγειρικά λίπη – έλαια (Ναι/Όχι): 						(		)

Ποσότητα λιπών – ελαίων (λίτρα): 						(		)

- Πυροσβεστήρες:

| α/α | Είδος πυροσβεστήρα/μέσο | Κατασβεστική ικανότητα | Ονομαστική μάζα (κιλά) | Ποσότητα | Χώρος τοποθέτησης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ξηράς σκόνης φορητός |  |  |  |  |
| 2 | Ξηράς σκόνης οροφής |  |  |  |  |
| 3 | Διοξειδίου του άνθρακα φορητός |  |  |  |  |
| 4 | Πυροσβεστήρας βάσης νερού |  |  |  |  |
| 5 | Πυροσβεστήρας κατηγορίας πυρκαγιών F φορητός |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Σύνολο πυροσβεστήρων |  |  |

Η. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: π.χ. Μόνιμο Πυροσβεστικό Υδροδοτικό δίκτυο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: π.χ. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης

Θ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Πίνακας Σύνθεσης Ομάδας Πυροπροστασίας (Αρχηγός – Υπαρχηγός – Μέλη)

Ι. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

|  |  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ημερομηνία: |
|  |  | Υπογραφή / Σφραγίδα |
| Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι |  |  |
| Ημερομηνία: |  |  |
| Ο Διοικητής της Π.Υ. |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (συνημμένο στο Υπόδειγμα μελέτης πυροπροστασίας)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ

| Αναγράφεται ο τίτλος ή η επωνυμία της επιχείρησης-εγκατάστασης. | Αναγράφεται ο αριθμός ΧΠΕ ή ο αριθμός μελέτης (συμπληρώνεται από την Πυροσβεστική υπηρεσία). |
| --- | --- |

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του συντάξαντα τη μελέτη αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα (όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία διεύθυνσης, ειδικότητα, αριθμός ταυτότητας, αριθμός ΤΕΕ, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. 	Αναγράφεται η δραστηριότητα της επιχείρησης-εγκατάστασης.

2. 	Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση, γεωγραφικά δεδομένα, τηλέφωνα επικοινωνίας της επιχείρησης-  εγκατάστασης.

3. 	Αναγράφεται ο ιδιοκτήτης.

4. 	Αναγράφεται ο νόμιμος εκπρόσωπος - Υπεύθυνος.

5. 	Αναγράφεται ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού.

6.	Αναγράφεται η υποχρέωση συγκρότησης ή μη ομάδας πυροπροστασίας, σύμφωνα με την 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη.

Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

1. 	Αναγράφεται ο αριθμός ορόφων του κτιρίου.

2. 	Αναγράφεται το ύψος του κτιρίου (μετρούμενο από τη στάθμη του πεζοδρομίου ή οριστική στάθμη του εδάφους ή φυσικό έδαφος).

3.  Αναγράφονται οι όροφοι ή επίπεδα και η αντίστοιχη επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα που καταλαμβάνει η επιχείρηση- εγκατάσταση (π.χ. υπόγειο, ισόγειο και Α΄ όροφος), καθώς και η συνολική στεγασμένη επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα.

4. 	Αναγράφονται οι αφαιρούμενοι χώροι ανά όροφο ή επίπεδο και η αντίστοιχη επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα.

5. 	Αναγράφεται η ωφέλιμη επιφάνεια ανά όροφο ή επίπεδο, η οποία προκύπτει από την συνολική στεγασμένη επιφάνεια αφαιρώντας τους βοηθητικούς χώρους. Επιπλέον αναγράφονται τα άτομα της αίθουσας (θεωρητικός πληθυσμός), τα οποία υπολογίζονται από την διαίρεση της ωφέλιμης επιφάνειας με τον συντελεστή υπολογισμού τού χώρου.

Γ. ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1. 	Αναγράφονται τα υλικά κατασκευής των δομικών στοιχείων και ο αντίστοιχος δείκτης πυραντίστασής τους.

2. 	Αναγράφονται τυχόν επικαλύψεις των δαπέδων, της οροφής και της τοιχοποιίας.

3. 	Αναγράφεται ο αριθμός των εξόδων κινδύνου.

4. 	Γίνεται περιγραφή των εξόδων κινδύνου (όπως πλάτος – ύψος - φορά ανοίγματος) και υπολογισμός των απαιτούμενων εξόδων κινδύνου.

5.    Γίνεται περιγραφή των οδεύσεων διαφυγής (όπως πλάτος οριζόντιων και πλάτος – ύψος βαθμίδων κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής, φορά θυρών και αντίστοιχοι δείκτες πυραντίστασης (σε λεπτά)) και υπολογισμός των απαιτούμενων οδεύσεων διαφυγής.

6. 	Αναγράφεται το μήκος μέγιστης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής σε μέτρα.

7. 	Αναγράφεται το μήκος μέγιστου απροστάτευτου αδιεξόδου σε μέτρα.

8. 	Αναγράφεται ο αριθμός φωτιστικών ασφαλείας και σημάνσεων ασφαλείας που τοποθετούνται στην επιχείρηση- εγκατάσταση.

9.     Αναγράφεται η υποχρέωση τοποθέτησης σχεδιαγραμμάτων διαφυγής.

Δ. ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αναγράφονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πυροδιαμερίσματα της επιχείρησης-εγκατάστασης και ειδικότερα τα εμβαδόν και μέγιστο εμβαδόν, οι δείκτες πυραντίστασης των περιβλημάτων και των θυρών, καθώς και η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος (για λόγους προσαύξησης εμβαδού). Στην γραμμή των χαρακτηριστικών συμπληρώνεται η θέση του πυροδιαμερίσματος ανά όροφο  ή επίπεδο (π.χ. Α΄όροφος, πυροδιαμέρισμα Α΄ και Β΄ ορόφου κλπ).

Ε. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

1. 	Αναγράφεται η ύπαρξη υποσταθμού ΔΕΗ και ο δείκτης πυραντίστασης.

2. 	Αναγράφεται η ύπαρξη χώρου λεβητοστασίου και ο δείκτης πυραντίστασης.

3. 	Αναγράφεται η ύπαρξη χώρου αποθήκευσης καυσίμων και ο δείκτης πυραντίστασης.

4. 	Αναγράφεται η ύπαρξη τυχόν άλλου επικίνδυνου χώρου και ο δείκτης πυραντίστασης.

ΣΤ.  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ

1. 	Αναγράφεται η χρήση υγραερίου, ο αριθμός φιαλών ή δεξαμενών και η κατά περίπτωση ποσότητα σε κιλά ή λίτρα.

2. 	Αναγράφεται η χρήση φυσικού αερίου και ο αριθμός συσκευών.

3. 	Αναγράφεται η χρήση αποθήκης καυσίμων και η χωρητικότητά της σε κ.μ..

4.     Αναγράφεται η ύπαρξη στην επιχείρηση εύφλεκτων υγρών εργαστηρίων σε λίτρα.

5.     Αναγράφεται η ύπαρξη τυχόν άλλων εύφλεκτων υλών.

Ζ.  ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.	Αναγράφονται τα γενικά προληπτικά μέτρα που προβλέπονται από την νομοθεσία.

2.	Ειδικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:

(α) Συμπληρώνεται αν απαιτείται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης καθώς και τους χώρους που καλύπτει.

(β) Συμπληρώνεται αν απαιτείται αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μειγμάτων.

(γ) Συμπληρώνεται αν απαιτείται απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μειγμάτων.

(δ) Συμπληρώνεται αν απαιτείται ψύξη δεξαμενών.

(ε) Συμπληρώνεται αν απαιτείται χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς.

3.      Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας:

3.1. Συμπληρώνεται αν απαιτείται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό, ο τύπος του καθώς και οι χώροι που καλύπτει.

3.2. Συμπληρώνεται αν απαιτείται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, ο τύπος του (κατηγορία), ο αριθμός των πυροσβεστικών φωλιών και η ύπαρξη Σταθμών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων.

3.3. Συμπληρώνεται η πηγή ύδατος των ανωτέρω συστημάτων.

3.4. Συμπληρώνεται αν απαιτείται εναλλακτικό σύστημα πυρόσβεσης, ο τύπος του κατασβεστικού υλικού και οι χώροι που καλύπτει.

3.5. Συμπληρώνεται αν απαιτείται απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο καθώς και ο αριθμός των πυροσβεστικών ερμαρίων.

3.6.  Συμπληρώνεται αν απαιτείται σύστημα τοπικής κατάσβεσης, η ύπαρξη απαγωγικού συστήματος οσμών – καπνών, η χρήση μαγειρικών ελαίων – λιπών και η ποσότητά τους.

4.    	 Συμπληρώνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων, η κατασβεστική ικανότητα, η ονομαστική μάζα ανά τύπο πυροσβεστήρα και ο χώρος τοποθέτησής τους.

Η. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αναγράφονται οι τεχνικές περιγραφές μονίμων συστημάτων, καθώς και οι περιγραφές φορητών και λοιπών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, περιλαμβανομένων των σταθμών εργαλείων και μέσων εφόσον επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, σύμφωνα με την 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη.

Θ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σε περίπτωση υποχρέωσης συγκρότησης ομάδας πυροπροστασίας επισυνάπτονται τα αντίστοιχα παραρτήματα της 14/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Ι.  ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Αναγράφονται αναλυτικά τυχόν ζητούμενες αποκλίσεις με αιτιολογημένη έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα.